УТВЕРЖДАЮ

Директор

Учебного центра «МРСК Урала»

_____________С.К. Завражнова.

«___» ________________ 2023 г.

Техническое задание

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора поставки кондиционеров для нужд Учебного центра «МРСК Урала»

г. Екатеринбург

2023 год

1. Предмет закупки.

Право заключения договора поставки кондиционеров (далее товар) для нужд Учебного центра «МРСК Урала.

2. Основание проведения открытого запроса цен.

2.1. Настоящий запрос цен проводится в соответствии с регламентом совершения закупок на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учебного центра «МРСК Урала».

Закупка № 54.

Предельная стоимость закупки:

– 762 660 (Семьсот шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС;

– 635 550 (Шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС.

2.2. Источник финансирования: ИПР, себестоимость.

2.3. В цену заявки входят все затраты Поставщика, связанные с поставкой товара до склада Заказчика, его установкой, подключением и использованием при этом всех расходных материалов (с учётом характеристик мест установки и подключения поставляемого товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию), страхование грузов, расходы по утилизации, таможенные расходы и все прочие расходы с НДС.

2.4. По настоящему открытому запросу цен Участник, в случае признания его победителем, обязуется поставить Заказчику товар в количестве, ассортименте, которые указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

2.5. Заказчик: Учебный центр «МРСК Урала», 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 15.

2.6. Грузополучатель: Учебный центр «МРСК Урала», 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 17, 15.

2.7. Адрес доставки: 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 15, 17.

3. Требования, предъявляемые к товару.

3.1. Товар, указанный в Приложении №1, должен иметь сертификаты соответствия. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использование товара) при допустимой эксплуатации.

3.2. Срок изготовления не ранее 2022 года.

3.3. Товар должен быть новым (ранее не использованным), упакован соответственно данному виду товара, нормам фасовки, принятых заводом изготовителем, а также должен быть доставлен в объеме и номенклатуре, указанных в Приложении № 1 настоящего технического задания в адрес Грузополучателя в установленные сроки.

3.4. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 3 (Трех) лет.

3.5. По требованию Заказчика Поставщик должен осуществить поставку, установку и подключение товара, а также вывоз упаковки.

3.6. Поставщик обязан согласовать с Грузополучателем (Заказчиком) место установки товара и точку его подключения к электросети.

3.7. В случае появления у Грузополучателя (Заказчика) претензии к качеству приобретаемого товара, а также обнаружения недостатков и скрытых дефектов в период гарантийного срока обслуживания, Поставщик обязан своими силами и за свой счёт обеспечить замену поставленного товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня уведомления.

4. Условия оплаты по этапам поставки и установки:

– 30% в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента выставления счета

– 70% оплата в течение 10 (Десять) календарных дней с момента поставки (установки) и подключения товара.

5. Условия и сроки поставки:

Поставка, установка и подключение товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика в сроки указанные в Приложении № 1.

Приложения:

1. Приложение 1– Перечень и объёмы поставляемого товара.

Начальник УО			            М.А. Тома

Приложение № 1 к Техническому заданию

на проведение открытого запроса цен на право

заключения договора поставки кондиционеров

для нужд Учебного центра «МРСК Урала»

Перечень и объёмы поставляемого товара

.

1. Установка кондиционеров в срок до 15.03.2023.

| № п/п | Место установки | Наименование товара | Кол-во (шт) | Место установки внутреннего блока | Место установки наружного блока | Подключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, кабинет № 402 | # Кондиционер LESSAR LS-HE36BVA4/LU-HE36UVA4/LZ-B4UB (или аналог) в составе: - Блок внутренний - Блок наружный - Беспроводной пульт управления. | 2 | Согласование с УЦ (при прокладывании межблочной трассы потребуется штробление стен. Материал стен: бетон, кирпич силикатный) | согласование с УЦ при установке | Электропитание, Ф/В/Гц ,3/380/50 (автоматический выключатель-25 А). Подключение к эл. щитку, Сечение кабеля питания, мм-5х2,5, вкл. комплектующие материалы( трасса кронштейны усиленные, анкера, питающий кабель ВВГнг LS 5х2,5мм2 в гофре, кабель-канал ДКС 100х60, заглушка 100х60-. автоматический выключатель 25 А |

2. Установка кондиционеров в срок с 01.05 2023 по 15.06.2023

| № п/п | Место установки | Наименование товара | Кол-во (шт) | Место установки внутреннего блока | Место установки наружного блока | Подключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, кабинет № 205 (каб. зам/директора) | Кондиционер Lessar LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 (или аналог) | 1 | Согласование с УЦ | Согласование с УЦ при установке | Подключение к действующей сети. Снятие старого кондиционера и подключение нового. |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, кабинет № 205 (секретарь) | Кондиционер Lessar LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 (или аналог) | 1 | Согласование с УЦ | Согласование с УЦ при установке | Подключение к действующей сети. Снятие старого кондиционера и подключение нового. |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 15, кабинет № 109,110 | Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 (или аналог) | 2 | Согласование с УЦ | Согласование с УЦ (при прокладывании межблочной трассы потребуется штробление стен. Материал стен: бетон, кирпич силикатный) | Подключение к действующей сети |